
一、项目要求
	项目名称
	桂一、桂二食堂中央空调维修（三菱牌）

	采购内容
	中央空调配件更换

	单位及数量
	1批

	主要功能及用途
	保障空调正常运行

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	品名
	型号
	参数
	数量

	1
	冷凝水提升泵（含人工等）
	RFT13WD
	
	2

	2
	冷凝水接水盘
	
	RFT13WD*２
	14

	3
	进口压缩机
	RFUC250WDA-P
	美国谷轮牌
	4

	4
	控制面板
	RFT13WD型空调的面板
	　三菱牌
	3

	5
	换压机冷媒
	
	　
	4


三、技术需求表

	功能要求
	必要功能
	所有零部件应符合国家标准

	
	辅助功能
	

	性能及技术指标
	主要技术指标
	所有零部件应符合国家标准

	
	次要指标
	

	质量标准
	国家行业标准

	验收条件及标准
	按设备功能要求及技术指标逐项确认验收。

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹  年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到并安装调试验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  10 天内交货
地点：   桂苑一、二食堂            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在接到用户维修通知后，2小时内作出响应，1个工作日内上门服务，并连续工作，直至货物达到合同规定的技术性能为止。



