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采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  
一、项目要求
	项目名称
	浙江师范大学行知学院空调采购

	采购内容
	壁挂室空调、柜式空调

	单位及数量
	详见附件

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	壁挂式空调
	台
	50
	3P

	2
	柜式空调
	台
	140
	3P


说明：▲壁挂式空调和柜式空调必须为相同的品牌。
三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	壁挂式空调
	▲1.72冷暖型挂式空调，3P，二级及以上能效比。
	50台

	
	
	2.额定制冷量（W）≥7200
	

	
	
	3.额定制冷功率（W）≤2200
	

	
	
	4.额定制热量（W）≥8200
	

	
	
	5.额定制热功率（W）≤2550
	

	
	
	6.循环风量(m3/h)≥1200
	

	
	
	7.内机噪音dB（A）（静音档-高档）≤39-46
	

	
	
	8.外机噪音dB（A）：≤55
	

	2
	柜式空调
	▲1.72冷暖型柜式空调，3P，二级及以上能效比。
	140台

	
	
	2.额定制冷量（W）≥7200
	

	
	
	3.额定制冷功率（W）≤2200
	

	
	
	4.额定制热量（W）≥8220
	

	
	
	5.额定制热功率（W）≤2290
	

	
	
	6.噪音dB(A)（室内＜静-高＞）≤45-36
	

	
	
	7.噪音（室外机)≤55
	


四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：6年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间：合同签订后 15 天内交货
地点：浙江师范大学行知学院兰溪校区                     

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	供货完毕7天内，乙方派技术人员到现场安装，负责培训甲方人员熟练使用该产品，处理现场出现的技术问题等。
产品出现问题时，乙方需保证 12 小时内响，24小时到达现场并完成修复。
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