浙江师范大学室外综合球场工程
招标答疑文件
1、 球场照明布置平面图中，由启明公寓1#楼西南角箱式变至体育附属用房的电力管道及总进线电缆，不再列入本工程招标范围，工程量清单中相关项目修改如下：
1. 工程量清单安装部分，序号3（项目编码：030408003001；项目名称：电缆保护管）工程量改为“0”。

2. 工程量清单安装部分，序号5（项目编码：030408001002；项目名称：电力电缆）工程量改为“0”。

3. 工程量清单安装部分，序号7（项目编码：030408006002；项目名称：电力电缆头）工程量改为“0”。
4. 工程量清单安装部分，序号15（项目编码：040504001001；项目名称：砌筑井）工程量改为“0”。

5. 工程量清单安装部分，序号16（项目编码：040504001002；项目名称：砌筑井）工程量改为“0”。
2、 工程量清单土建部分中序号24，项目特征描述中“16mmC25砼基层”改为“160mm砼基层”。

3、 工程量清单土建部分中序号44，项目特征描述第4条“M7.5浆砌块石挡墙”，改为“M7.5浆砌块石挡墙（高度1.5m）”。

4、 本次招标最高投标限价为：720万元（含预留金35万元）。
5、 投标人的特定条件中拟派项目负责人要求修改为：具有注册在投标人单位的市政工程专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；招标文件第92页也做相应修改。
6、 成品拼装式栏杆规格尺寸参照招标人样品（自行联系查看），所有清单描述与图纸描述不同之处，均以清单描述为准。
七、清单报价表格式中：表4-4单位（专业）工程投标报价计算表、表4-7施工组织措施项目清单与计价表按附件格式调整。
附件：
	表4-4                 单位(专业)工程投标报价计算表
单位(专业)工程名称:                                             第1页 共1页

	序号
	费用项目
	计算方法
	费率
(%)
	金额
(元)

	一
	工程量清单分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价)
	　
	

	　
	其中
	1.人工费+机械费
	∑分部分项(人工费+机械费)
	　
	

	二
	措施项目费
	　
	　
	

	　
	(一)施工技术措施项目费
	按综合单价
	　
	

	
	其中
	2.人工费+机械费
	∑技措施项目(人工费+机械费)
	　
	

	
	(二)施工组织措施项目费
	按项计算
	　
	

	
	其中
	3.安全文明施工费
	(1+2)×费率
	
	

	
	
	4.工程定位复测费
	(1+2)×费率
	
	

	
	
	5.冬雨季施工增加费
	(1+2)×费率
	
	

	
	
	6.夜间施工增加费
	(1+2)×费率
	
	

	
	
	7.已完工程及设备保护费
	(1+2)×费率
	
	

	
	
	8.二次搬运费
	(1+2)×费率
	
	

	
	
	9.行车、行人干扰增加费
	(1+2)×费率
	
	

	
	
	10.提前竣工增加费
	(1+2)×费率
	
	

	
	
	11.特殊地区增加费
	(1+2)×费率
	
	

	
	
	12.其他施工组织措施费
	按工程量清单计价要求计算
	
	

	三
	其他项目费
	按相关规定计算
	
	

	四
	规费
	13+14
	
	

	　
	13.排污费、社保费、公积金
	(1+2)×费率
	
	

	
	14.民工工伤保险费
	(一+二+三)×费率
	
	

	五
	危险作业意外伤害保险费
	(一+二+三)×费率
	
	

	六
	税金
	(一+二+三+四+五)×费率
	
	

	七
	建设工程造价
	一+二+三+四+五+六
	　
	

	表4-7           施工组织措施项目清单与计价表

	单位(专业)工程名称: 
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计算基数
	费率(%)
	金额(元)

	1
	安全文明施工费
	人工费+机械费
	
	

	2
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	
	

	3
	夜间施工增加费
	人工费+机械费
	
	

	4
	已完工程及设备保护费
	人工费+机械费
	
	

	5
	二次搬运费
	人工费+机械费
	
	

	6
	行车、行人干扰增加费
	人工费+机械费
	
	

	7
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	
	

	8
	工程定位复测费
	人工费+机械费
	
	

	9
	特殊地区施工增加费
	人工费+机械费
	
	

	10
	其他施工组织措施费
	按相关规定计算
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