谈判需求
编号： TP2014016 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	快开型水龙头（陶瓷片密封水嘴）

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于更换我校应淘汰的铸铁螺旋式水龙头

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	快开型水龙头（陶瓷片密封水嘴）
	只
	8129
	A型


三、技术需求表
	功能要求
	采用快开式开关，出水量稳定；关闭严密、无漏渗，同等条件节水20-30%。

	性能及技术指标
	1、A级铜含量54%以上；

▲2、符合国家卫生标准，公称通径：DN15，工作压力：0.1-1.0MPa，环境温度：0度-90度3、容量：20~30KVA；

▲3、产品列入节能产品政府采购清单；

4、产品符合国家标准GB18145-2003。


四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限至少壹年；
2、履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	1、产品质保期内免费上门服务；

2、接到用户维修要求后，应在24小时内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后30天内）交货

地点：  浙江师范大学28幢（科技楼）524室 

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


