
钢瓶气体定点采购项目谈判需求
采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	钢瓶气体定点采购和钢瓶委托管理

	采购内容
	指定型号钢瓶气体最高价限定；由定点供气商负责我校钢瓶的年检、维修、保养、报废等服务。

	单位及数量
	详见清单

	主要功能及用途
	实验室开展各种教学、科研实验所需采购的气体，钢瓶的年检、报废处置等服务。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、服务内容和要求
（一）对我校现有钢瓶进行相应处置

1、对全校约400个气体钢瓶委托供气商管理，包括年检、维修与保养、报废处置，以确保我校现有钢瓶正常、安全的使用。
2、我校现有的空钢瓶将委托供气商管理，由供气商负责对钢瓶进行年检、维修和保养，以确保钢瓶下一循环周期内能正常、安全的使用。
3、我校现有的不再使用，但仍残留有气体的钢瓶，委托供气商进行放气处置，并由供气商负责对钢瓶进行年检、维修和保养，以确保钢瓶下一循环周期内能正常、安全的使用。

4、对于达到报废要求的气体钢瓶，委托供气商进行报废处置。报废处置后，供气商提供气体钢瓶报废证明，并附报废钢瓶切割后的照片（含钢瓶编号）。
（二）气体定点采购的具体要求
1、浙江师范大学现有钢瓶委托供气商管理，我校以后原则上不新增（购置）钢瓶，所需新增钢瓶由供气商购置提供。
2、供气商需确保所能供应的气体品种不得少于《浙江师范大学常用实验气体名录》中的18个品种，并提供《定点供应商实验气体供应名录》、气体的组成分析表及所供应气体的化学品安全技术说明书（MSDS）的纸质版和电子版；其中纸质版每页加盖供气商公章。

3、供气商所供应的气体如果是由生产厂家直接授权或从其他气体供应商处进货的，需提供生产厂家或其他气体供应商的供气资质的复印件。

4、供气商不得擅自在浙江师范大学范围内销售供气商提供的《定点供应商实验气体供应名录》以外的气体。如要增加供气品种，定点供应商需提前将新增可供气体的信息（电子版和纸质版）报备给我校实验室管理处，由实验室管理处网上同步更新后，方能销售。

5、供气商需严格按照公安、安全、环境等政府部门的规定进行气瓶运输；运输实验气体的车辆必须符合国家的要求，具有相应的运输资质，并有明确的安全标识。运输中需确保车上气瓶固定妥当，注意安全。
6、供气商指定进出我校的车辆需配合我校的管理。
7、供气商的送气时间须避开上下课高峰（7:30～8：10、 11：25～12:30、13:30～14:10、16:30～17:30）。
8、供气商应聘请具备良好素质的人员送货，必须对送货人员进行有关气体和气瓶的基础知识、潜在危险和应急处理措施等内容的培训。送货人员经培训合格后持证进入浙江师范大学校园，不得违规装卸、搬运气瓶。
9、搬运气体钢瓶时，供气商应配备钢瓶推车，严禁用手拿着开关总阀移动。

10、供气商应严格执行国家和政府相关部门的法律、法规及相关的行业标准，保证各类气瓶符合《国家压力容器安全技术监察规程》、《气瓶的钢印标记和检验颜色》与《气瓶颜色标记》等规范要求，做好气瓶的钢印和颜色标记，写明气体名称，张贴充装标签、警示标识，确保产品安全使用。
11、供气时须与使用人共同填写《浙江师范大学气体钢瓶使用记录卡》中的钢瓶钢印编号、下次送检日期、气体名称、气体有效期等信息，并经送气单位移交人、使用单位接收人签字，注明交接日期。
12、供气商应保证所供应气体的质量，不得以次充好、供应假冒其他厂家品牌的气体、供应未经相关厂家授权的气体，并根据浙江师范大学师生员工要求，及时供货。
13、供气商负责钢瓶的定期检定、检漏、清洗等，并按规定定期对气瓶进行合格性检查，保证气瓶质量在特种设备检验检测机构核准的有效期内，不得使用有缺陷、不合格、过期的气瓶。供气商供气后，须做好钢瓶的定期年检。
14、对于浙江师范大学师生员工已购置的符合相关要求的钢瓶，由供气商免费更换成供气商方的气瓶。对于废旧气瓶（含残余气体），由供气商进行回收；对于暂时不使用的气瓶（含气或不含气），由供气商免费提供暂时保管服务。
15、空瓶回收时，交接双方需在《浙江师范大学气体钢瓶使用记录卡》上签字确认。
16、供气商每季度需向浙江师范大学提交纸质版和电子版的销售情况表；其中纸质版每页加盖供气商公章。
17、供气商开具的发票需用中文明确地写明是气体种类、数量、单价、总价等或附写明这些信息的清单，一次性充气金额不得超过2万元。
18、供气商必须保障供气安全，对于不按规定和要求供气，造成安全事故的，须承担相应的责任。

三、服务期限：

本次招标的服务期限是2014年09月15日至2016年9月15日。
四、成交标准
谈判响应方对下列每项气体价格报单价，每个单价乘以每个类型钢瓶气体数量比例数（“×”号后数字表示现有我校钢瓶气体的比例数）之和得出单项总价，最后成交报价最低的两家成交，且单项价格第二低的报价为本规格气体限高价。
谈判响应方不得故意降低某些单项报价，同时又提高其它项报价，以达到总价最低。评审专家有权取消明显存在上述操作行为的谈判响应方谈判资格。
	序号
	气体名称
	单位
	容积
	纯度
	单价（元）
	数量比例
	折算价

	1
	氧气
	瓶
	40L
	99.20%
	
	10
	

	2
	纯氧
	瓶
	40L
	99.99%
	
	1
	

	3
	氮气
	瓶
	40L
	99.50%
	
	2
	

	4
	纯氮
	瓶
	40L
	99.99%
	
	6
	

	5
	氢气
	瓶
	40L
	99.20%
	
	7
	

	6
	纯氢
	瓶
	40L
	99.90%
	
	3
	

	7
	二氧化碳
	瓶
	40L
	99.00%
	
	7
	

	8
	纯二氧化碳
	瓶
	40L
	99.99%
	
	1
	

	9
	高纯氦
	瓶
	40L
	99.999%
	
	1
	

	10
	氩气
	瓶
	40L
	99.992%
	
	6
	

	11
	纯氩气
	瓶
	40L
	99.995%
	
	1
	

	12
	高纯氩
	瓶
	40L
	99.998%
	
	1
	

	13
	高纯氩
	瓶
	40L
	99.999%
	
	1
	

	14
	甲烷
	瓶
	40L
	99.90%
	
	2
	

	15
	乙烷
	公斤
	
	99.90%
	
	2
	

	16
	高纯氨气
	公斤
	
	100.00%
	
	3
	

	17
	正丁烷
	公斤
	
	99.99%
	
	1
	

	18
	乙炔
	瓶
	
	98%
	
	1
	

	总计（元）
	


五、商务要求表

	合作期限
	本协议期限为贰年，自2014年9月 15日至2016年9月15日。



	气体价格及付款方式
	1、供气商在《定点供应商实验气体供应名录》中提供气体价格上限，最终的气体价格由甲方师生员工自行与定点供气商方协商，但不得高于气体价格上限；在市场价格没有调整的情况下，定点供气商方的供应价不得高于以往给甲方师生员工的价格。

2、付款时间和方式，由定点供气商方定期与学院或教师个人结算。

	售后服务
	对我校现有钢瓶进行相应处置须在2014年12月1日前完成。





