第二章 招标需求

编号：ZB2019031
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	浙江师范大学桂苑食堂空调采购

	采购内容
	桂苑食堂空调

	单位及数量
	详见设备清单

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）



二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	天花嵌入式室内机
	台
	48
	

	2
	多联室外机
	台
	12
	

	3
	一拖一天花机
	台
	2
	

	4
	安装材料
	项
	1
	









三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	推荐品牌
	台数

	1
	天花嵌入式室内机
	▲1.制冷量≥12.5KW
	大金、麦克维尔、格力
	48

	
	
	▲2.制热量≥14.0KW
	
	

	
	
	3.耗电量≤0.22KW
	
	

	
	
	4.风量：1800/1500/1200m³/h
	
	

	
	
	5.噪音：≤44//39/34dB(A)
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]多联室外机
	▲1.制冷量：≥50.0KW
	大金、麦克维尔、格力
	12

	
	
	▲2.制热量：≥50.0KW
	
	

	
	
	3.制冷功率：≤15.9KW
	
	

	
	
	4.制热功率：≤13.6KW
	
	

	
	
	5.风量：15000m³/h
	
	

	
	
	6.噪音：≤64dB(A)
	
	

	
	
	7.机外静压：≥35pa
	
	

	3
	一拖一天花机
	▲1.制冷量：≥12.0KW
	大金、麦克维尔、格力
	2

	
	
	▲2.制热量：≥13.0KW
	
	

	
	
	3.制冷功率：≤4.00KW
	
	

	
	
	4.制热功率：≤3.86KW
	
	

	
	
	5.风量：1860/1560/1320m³/h
	
	

	
	
	6.噪音：49//46/42dB(A)
	
	



除采购文件推荐的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当的产品参加。

