编号： ZB2013034  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	消防器材

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	校园消防安全保障

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	质量标准要求

	1
	四公斤ABC干粉灭火器
	只
	3700
	必须符合国家消防器材有关质量标准要求，三证齐全。

	2
	三公斤二氧化碳灭火器
	只
	50
	

	3
	65型20米消防水带
	条
	500
	

	4
	65型水带接扣
	副
	200
	

	5
	65型消防水枪头
	只
	50
	

	6
	65型消防水带（保卫处专用）
	条
	5
	

	7
	消火栓管牙接口
	只
	20
	

	8
	消防扳手
	把
	10
	

	9
	消防板斧
	把
	10
	

	10
	灭火器挂架
	只
	200
	

	11
	灭火器箱（两只装）
	只
	150
	

	12
	SS100地上消火栓
	只
	5
	

	13
	消防演练用烟饼
	只
	100
	

	14
	疏散荧光棒
	只
	10
	

	15
	消防过滤式自救呼吸器
	只
	10
	


说明：1.以上产品的数量以实际使用的数量为准，按合同单价和实际使用的数量进行结算。

▲2. 投标方须提供四公斤ABC干粉灭火器、三公斤二氧化碳灭火器、65型20米消防水带、65型消防水枪头、65型水带接扣的样品。

三、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	1.质保期： 各类灭火器 5 年；其他按照国家（行业）标准执行。

2.履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在两年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	1.所供器材验收合格后， 一次性支付合同款。
2.合同为  两年期  合同，所需消防器材使用、更换时间不同，依据实际使用数量按照合同单价进行年度结算。

	验收标准
	以中标方中标时提供的样品和厂家出货单为标准。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 按照甲方的具体需求日期交货

地点：   甲方指定的安装位置           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在质保期内非因甲方人为原因而出现的质量问题，由乙方负责免费更换。


