编号： TP2012050 
采购单位名称：浙江师范大学
	项目名称
	消防器材

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	校园消防

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	质量标准要求

	1
	干粉灭火器（4公斤）
	只
	3200
	必须符合国家消防器材有关质量标准要求。

	2
	二氧化碳灭火器（3公斤）
	只
	50
	

	3
	65型20米消防水带
	条
	50
	

	4
	65型水带接扣
	副
	20
	

	5
	65型消防水枪头
	只
	20
	

	6
	50型20米消防水带
	条
	10
	

	7
	50型水带接扣
	副
	10
	

	8
	50型消防水枪头
	只
	10
	

	9
	消防管牙接口
	只
	10
	

	10
	消防扳手
	只
	10
	

	11
	消防斧
	把
	10
	

	12
	灭火器挂架
	只
	100
	

	13
	灭火器箱
	只
	30
	

	14
	SS100地上消火栓
	只
	5
	

	15
	烟饼
	只
	60
	


说明：以上产品的数量以实际使用的数量为准，按合同单价和实际使用的数量进行结算。

三、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限：“干粉灭火器、二氧化碳灭火器”五年质保，其他按行业标准执行；
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金，在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，一年之后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	在质保期内非因使用方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责免费更换。

	交货时间及地点
	时间：接到采购方的安装（更换）通知后能及时安装（更换）。
地点：浙江师范大学保卫处指定位置。

	付款条件
	所供器材验收合格后， 一次性支付合同款。


